## Planilha1
| REGISTRO | [11 empty] | REVISÃO
| RECORD | [11 empty] | REVISION
CODIGO ¦ CODE | Despacho de equipamentos para calibração | [11 empty] | PÁGINA
IAS-RG-0357 | Dispatch of equipment for calibration | [11 empty] | PAGE
IDENTIFICAÇÃO/ Identification
NCC | DESCRIÇÃO Description | TIPO Type | FABRICANTE Manufacturer | MODELO Model | NUMERO DE SÉRIE / Serial number | FAIXA DE USO Measurement ranger | RESOLUCÃO Resolution | NOME SETOR sector namber | LOCAL DE INSTALAÇÃO Instalation site | PRESTADOR DE SERVIÇO Service Provider | Data de saída da IAS | Data prevista de retorno | OBSERVAÇÕES Observation
Note on A7: Fernando Santos: EQUIPAMENTO FICA COM MARQUINHOS DO REPAROS MANUAIS
Note on A8: Fernando Santos: ENVIADO PARA CALIBRAÇÃO DIA 28/03/2024
Note on A31: Fernando Santos: INCLUIDO PARA CALIBRAÇÃO DE NOVEMBRO, SOLICITADO COMPRA DE BATERIA
Note on A68: Fernando Santos: CILINDRO DE NITROGENNIO
Note on A69: Fernando Santos: CILINDRO DE NITROGENIO
Note on A73: Fernando Santos: ARMARIO SALA DE TEST
Note on A74: Fernando Santos: ARMARIO SALA DE TEST
Note on A76: Fernando Santos: ARMARIO SALA DE TEST
Note on A82: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE MAIO/24
Note on A86: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A90: Fernando Santos: ARMARIO SALA DE TEST
Note on A108: EQUIPAMENTO DANIFICADO COLOCADO NA CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA
Note on A126: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A128: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A129: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A167: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A168: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A170: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A211: Fernando Santos: AGUARDANDO PEÇA PARA REALIZAR CALIBRAÇÃO, NÃO CALIBRADO
Note on A282: Fernando Santos: AREA DE MANUTENÇÃO MARQUINHO
Note on A467: Fernando Santos: MANOMETRO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO OUT23
Note on A668: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A714: Fernando Santos: INSERIR PARA CALIBRAÇÃO DE MARÇO
Note on A730: Fernando Santos: OUT OF USE EQUIPMENT
Note on A731: Fernando Santos: OUT OF USE EQUIPMENT
Note on A750: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE JANEIRO 22 A 24/01/2024
Note on A840: Fernando Santos: INSTALADO NA AREA DE JATEAMENTO
Note on A904: Fernando Santos: REJEITADO NA CALIBRAÇÃO DE JANEIRO/24
Note on A930: Fernando Santos: ARMARIO SALA DE TEST
Note on A934: Fernando Santos: ARMARIO SALA DE TEST
Note on A965: Fernando Santos: NÃO ENCONTARDO PARA CALIBRAÇÃO DE AGOSTO 23
Note on A966: Fernando Santos: EQUIPAMENTO DESSABILITADO
Note on A982: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE AGOSTO 23
Note on A983: Fernando Santos: MANOMETRO ESTÁ NA AREA DE JATEAMENTO
Note on A984: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE AGOSTO 23
Note on A1001: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE AGOSTO 23
Note on A1002: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1003: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1005: Fernando Santos: NÃO ENCONTARDO PARA CALIBRAÇÃO DE MAIO
Note on A1010: Fernando Santos: CALIBRADO PELA FOLWMETER
Note on A1015: Fernando Santos: EQUIPAMENTO DANIFICADO E RETIRADO DA BANCADA PARA QUARENTENA.
Note on A1023: Fernando Santos: LOCALIZADO NO BANCO DE PROVAS T56
Note on A1029: Fernando Santos: MANOMETRO ESTÁ NA MAQUINA DA PLASMA QUE ESTÁ FORA DE USO
Note on A1030: Fernando Santos: MANOMETRO ESTÁ NA MAQUINA DA PLASMA QUE ESTÁ FORA DE USO
Note on A1041: Fernando Santos: CALIBRADO PELA FOLWMETER
Note on A1046: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1050: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO 22 A 24/01/2024
Note on A1055: Fernando Santos: INSERIR PARA CALIBRAÇÃO DE FEVEREIRO
Note on A1056: Fernando Santos: INSERIR PARA CALIBRAÇÃO DE JANEIRO/24
Note on A1070: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1073: Fernando Santos: EQUIPAMENTO DANIFICADO FOI SUBSTITUIDO PELO NCC000844 INDICADOR DE FLUXO
Note on A1075: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A1076: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A1079: SALA LABORATORIO QUIMICO, BALANÇA DE PRECISÃO
Note on A1083: CALIBRADO PELA GS ENGENHARIA - CILINDRO DE AR EXTERNO
Note on A1085: CALIBRADO PELA GS ENGENHARIA - CILINDRO DE AR EXTERNO
Note on A1086: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE JUNHO/24
Note on A1089: Fernando Santos: OUT OF USE EQUIPMENT
Note on A1101: Fernando Santos: LOCALIZADO NA QUARENTENA
Note on A1102: Fernando Santos: LOCALIZADO NA QUARENTENA
Note on A1104: Fernando Santos: LOCALIZADO NA QUARENTENA
Note on A1105: Fernando Santos: MANOMETRO ESTÁ NA AREA DE JATEAMENTO
Note on A1110: Fernando Santos: MANOMETRO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO EM ABRIL
Note on A1111: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO NOVEMBRO
Note on A1117: Fernando Santos: NOT FOUND IN INSPECTION
Note on A1119: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A1124: Fernando Santos: AREA NOVA RR300
Note on A1125: MANOMETRO NCC002335 FICOU INSTALADO NO LUGA DO NCC001927
Note on A1144: Fernando Santos: CALIBRADO EM CONJUNTO COM NCC000465
Note on A1153: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO 22 A 24/01/2024
Note on A1156: Fernando Santos: MANOMETRO ESTÁ NA AREA DE BALANCEAMENTO
Note on A1157: Fernando Santos: CALIBRA EM CONJUNTO COM NCC00867
Note on A1164: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO NECESSARIO CALIBRAÇÃO
Note on A1166: Fernando Santos: ESTE EQUIPAMENTO E CALIBRADO JUNTO COM NCC002016
Note on A1167: Fernando Santos: ARMARIO SALA DE TEST
Note on A1182: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE AGOSTO A DEZEMBRO 23
Note on A1183: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO AGOSTO A DEZEMBRO 23
Note on A1190: Fernando Santos: INSTALADO EM UMA MAQUINA DE PLASMA NA METALIZAÇÃO ONDE ESTÃO 1823/1824/1825/1984/1985/1986
Note on A1191: Fernando Santos: INSTALADO EM UMA MAQUINA DE PLASMA NA METALIZAÇÃO ONDE ESTÃO 1823/1824/1825/1984/1985/1986
Note on A1192: Fernando Santos: INSTALADO EM UMA MAQUINA DE PLASMA NA METALIZAÇÃO ONDE ESTÃO 1823/1824/1825/1984/1985/1986
Note on A1211: Fernando Santos: FLOWMETER
Note on A1222: Fernando Santos: ESTE EQUIPAMENTO E CALIBRADO JUNTO COM NCC001960 EMBAIXO DA BANCADA BRANCA FCU
Note on A1223: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE AGOSTO 23
Note on A1235: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1247: Fernando Santos: EQUIPAMENTO ESTÁ COM ESCALA ESTOURADA, NÃO RESPONDE A PRESSÃO
Note on A1248: Fernando Santos: ESTE EQUIPAMENTO E CALIBRADO JUNTO COM NCC002070
Note on A1254: Fernando Santos: EQUIPAMENTO DANIFICADO COLOCADO EM FOR USO SALA DE FORA DE SERVIÇO
Note on A1276: Fernando Santos: ESTE EQUIPAMENTO E CALIBRADO JUNTO COM NCC002043
Note on A1281: Fernando Santos: CRONOMETRO QUEBROU DESCARTADO
Note on A1282: Fernando Santos: CALIBRADO PELA POWERTEMP
Note on A1283: Fernando Santos: CALIBRADO PELA POWERTEMP
Note on A1284: Fernando Santos: INSERIDO PARA CALIBRAÇÃO DE MARÇO
Note on A1285: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1287: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1288: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO 22 A 24/01/2024
Note on A1292: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO 22 A 24/01/2024
Note on A1295: Fernando Santos: MANOMETRO ESTÁ NA AREA DE JATEAMENTO
Note on A1297: Fernando Santos: EQUIPAMENTO DANIFICADO SERÁ DESTINADO A DESCARTE
Note on A1303: Fernando Santos: MANOMETRO REPROVADO NA CALIBRAÇÃO, VISOR DANIFICADO
Note on A1305: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE FEVEREIRO/24
Note on A1307: Fernando Santos: CALIBRADO EM CONJUNTO COM NCC000839
Note on A1308: Fernando Santos: ENVIAR PARA CALIBRAÇÃO NA MEDIÇÃO
Note on A1309: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO NO PERIO DE FEVEREIRO/24
Note on A1310: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO 22 A 24/01/2024
Note on A1311: Fernando Santos: MANOMETRO NÃO E NECESSARIO CALIBRAÇÃO A REFERENCIA E DOS MANOMETROS INSTALADOS
Note on A1312: Fernando Santos: MANOMETRO NÃO E NECESSARIO CALIBRAÇÃO A REFERENCIA E DOS MANOMETROS INSTALADOS
Note on A1313: Fernando Santos: CALIBRADO EM CONJUNTO COM NCC000404
Note on A1316: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1317: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1318: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1319: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1321: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1322: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1337: DANDARA MARIA: INSTALADO ATRAS DO CNC
Note on A1338: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1339: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1340: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1342: Fernando Santos: EQUIPAMENTO NÃO E NECESSARIO CALIBRAÇÃO
Note on B1342: Fernando Santos: AREA TANQUE DE CERA
Note on A1347: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1408: Fernando Santos: AREA NOVA RR300
Note on A1416: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO
Note on A1457: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE FEVEREIRO/24
Note on A1459: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO
Note on A1460: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃÃO DE JANEIRO E FEVEREIRO
Note on A1464: Fernando Santos: DANIFICADO RETIRADO DE USO CAIXA DE DESCARTE
Note on A1467: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO
Note on A1469: Fernando Santos: EQUIPAMENTO DANIFICADO COLOCADO FORA DE USO
Note on A1470: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1471: Fernando Santos: FOI RETIRADO E SUBSTITUIDO PELO NCC002357
Note on A1477: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1478: Fernando Santos: PROCAL CALIBRAÇÃO
Note on A1479: Fernando Santos: INSTALADO NO FORNO DE NCP000601
Note on A1480: Fernando Santos: INSTALADO NO FORNO DE NCP000601
Note on A1499: Fernando Santos: INCLUIR PARA CALIBRAÇÃO DE NOVEMBRO23
Note on A1519: Fernando Santos: MALHA DE TEMPERATURA ESTÁ ASSOSCIADA AO NCC000217 FLUXOMETRO
Note on A1530: Fernando Santos: INSTALADO NA CABINE DE PINTURA 02
Note on A1531: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO DE 22 A 24/01/2024
Note on A1535: INSTALADO NO NDT PROCESSOS QUIMICOS
Note on A1537: Fernando Santos: CAIXA DE DESCARTE QUARENTENA DANIFICADO
Note on A1541: Fernando Santos: NÃO ENCONTRADO PARA CALIBRAÇÃO NO PERIODO 22/ A 24/01/2024
Note on A1557: Fernando Santos: EQUIPAMENTO SUBSTITUIDO O NCC000569 QUE E CALIBRADO JUNTO COM NCC000138
Note on A1562: Fernando Santos: NECESSARIO A RETIRADA PARA ENVIO A CALIBRAÇÃO
Note on A1569: Fernando Santos: ENVIADO PARA CALIBRAÇÃO NA MEDIÇÃO 28/03/2024
Note on A1580: Fernando Santos: CABINE DE PINTURA NOVA